## Slide 1
Chirurgické nástroje a jejich reprocesing
Jak to dělat správně =
bezpečně a podle legislativy
….a nezbláznit se

## Slide 2
Cíl
Dostatečný počet funkčních, kvalitních nástrojů
Bezpečný proces sterilizace (předsterilizační příprava, setování, sterilizace)
Evidovaný, dohledatelný nástroj
Hygienický PASSPORT nástroje/síta
Nástroje v nemocnici

## Slide 3
= předsterilizační příprava, setování, sterilizace, skladování, transport
Dostatek funkční techniky - nečekáme na poruchu, koncept pravidelné obnovy 10-15 let max
- myčky, sterilizátory, úpravny vody atd…skladovací skříně, převozové vozíky
Personální zajištění - dostatek proškolených lidí, kteří zajistí proces od mytí až po sterilizaci
Bezpečný proces sterilizace

## Slide 4
Hygienický pas nástroje a/nebo síta – dokumentace celého procesu – dekontaminace/mytí, setování – kontrola funkčnosti nástroje, sterilizace, uskladnění
Vím, kde se nástroj nachází, kde, kdy byl použit, kolikrát opraven atd….
automatizace, elektronizace evidence
Odolnost proti lidským chybám (konkrétní nástroj/kód zajistí použití správného sterilizačního média – prevence poškození nástroje a/nebo pacienta
Hygienický PAS

## Slide 5
Dostatečný počet funkčních, kvalitních nástrojů
Analýza, optimalizace – mít jen to, co se opravdu používá
Síta – vyjmout nástroje používané zřídka (využít jednotlivce)
To, co se používá – v potřebné kvalitě (aby se dal operační výkon provést)
Zkušenost – 1/3 nástrojů k okamžité výměně
Nástroje v nemocnici

## Slide 6
Legislativní požadavek
1. označený nástroj
2. SW, který umí zajistit evidenci a dohledatelnost
Označení QR, RFID…dle platné legislativy
Jak toho dosáhneme?
Nákup nových – lze koupit nástroje s potřebným kódem?
Částečně ano, ne všichni výrobci mají všechny nástroje označené dle platné legislativy
Podmínky, požadavky nákupu – při nesplnění reklamace, doznačení výrobcem
Co se starými?
Zkušenost s laserovým značením – pilotní projekt – menší klinika
Nástroje v nemocnici - evidovaný, dohledatelný

## Slide 7
Pilotní projekt – laserové značení nástrojů ORL klinika
Cíl - po odstranění nedostatků – implementace na ostatní pracoviště FN
Značení nástrojů
- označeno cca 6. 000 položek
kódy - stírání po nalaserování, nedrží deklarovaných 100 cyklů – některé se smývají už po cca 6-30 cyklech, problém u zakřivených nebo drobných nástrojů, nutno přeznačovat, nalaserování přímo do kovu nelze – nedostatečná energie laseru (nebylo požadováno, zásah do nástroje)
Závěr - laserové značení nesplňuje očekávání, systém dlouhodobě neudržitelný, legislativní problém
Servisní návštěva – kontrola (demi) vody a chemie v myčkách – splňujeme, sestaveno referenční síto pro důkaz ne/funkčnosti laseru
Analýza - 1/3 (1300 ks) nástrojů je k výměně (likvidace a nákup nových položek)
IT problémy – nastavování SW Medix, délka kódu, komunikace Medix – M4
Zatím načítání přes „štítek“ – celé síto – Medix – sestavení síta, kontrola, M4 – evidence síta na pacienta

## Slide 8
Předpoklad 1/3 nástrojů k výměně
Kde rychle nakoupím nástroje, které chci/potřebuji?
Koupím jen havarijní kousky? nové nástroje + staré nástroje = problém
nové nástroje + starý kontejner = problém (i naopak)
znehodnocení nových
Nástroje v nemocnici

## Slide 9
Nástroje - nákupy
Zhodnocení potřeb pracovišť
Havárie vs dlouhodobá strategie postupného nákupu
nebo
zápůjčka komplet nebo větší části instrumentária včetně servisu a event. SW

## Slide 10
Nákup – správný výběr nástroje (vybereme si, co potřebujeme)
Dodání – kontrola dodaného (zkontrolujeme si, že nám poslali, co jsme si objednali a co jsme opravdu chtěli , důsledná přejímka dodávky, kontrola parametrů nástrojů, správné označení…REKLAMACE
Evidence - nástroje, síta…na CS nafocení nástrojů, sít kvůli setování
- evidence na OCSS - centrální registr sterilizovatelných nástrojů – MEDIX
Dodání na konkrétní pracoviště
Koloběh nástroje – sál nebo ambulance, centrální sterilizace (sterilizační centrum) mytí, setování, sterilizace - dokumentovaný
Software k podpoře evidence, sterilizace, skladování (pohyb nástroje – celý reprocessing)
Nástroje - nákupy

## Slide 11
Průběžná obnova sterilizační techniky – koncepce ZZ, centralizace sterilizace, zaškolený personál = kvalita a bezpečí
Optimalizace a nákup nových nástrojů a nástrojových kontejnerů – koncept průběžné obnovy celých sít
nebo
Zápůjčka instrumentária podle oborů – veřejná zakázka
nelze všude, specifika orto, trauma, neuro – speciální zápůjční instrumentária (vlastní pasporty)
O-tý sklad základních nástrojů
Nové nástroje (nebo VŘ zápůjčky) – označené, identifikovatelné
Závěr pro praxi

## Slide 12: Děkuji za pozornost